
软件产业园中央空调维修、更换零部件清单
	序号
	类  别
	单位
	数量
	单价（元）
	备注

	1
	主机电脑板
	块
	1
	
	

	2
	主机变频模块
	块
	1
	
	

	3
	主机风机模块
	块
	1
	
	

	4
	整流模块
	个
	1
	
	

	5
	主板变压器
	个
	1
	
	

	6
	主机传感器
	台
	1
	
	

	7
	铝电解电容器
	个
	1
	
	

	8
	接触器
	个
	1
	
	

	9
	主机压缩机
	台
	1
	
	

	10
	主机风机直流电机
	台
	1
	
	

	11
	主机电子膨胀阀线圈
	个
	1
	
	

	12
	主机电子膨胀阀
	个
	1
	
	

	13
	主机四通阀线圈
	个
	1
	
	

	14
	主机四通阀
	个
	1
	
	

	15
	单通电磁阀线圈
	个
	1
	
	

	16
	R410
	KG
	1
	
	

	17
	内机传感器
	个
	1
	
	

	18
	内机水泵
	个
	1
	
	

	19
	风管式内机风机
	个
	1
	
	

	20
	天花机内机风机
	个
	1
	
	

	21
	内机遥控接收器
	个
	1
	
	

	22
	内机主板
	块
	1
	
	


